## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
荣昌区盘龙镇第二中心小学空调进校园线路改造工程
工程名称：荣昌区盘龙镇第二中心小学空调线进校园路改造工程
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装工程
1 | 主线 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:国标BV-16 3.品牌:鸽牌 玉兔 渝丰 4.材质:铜芯绝缘导线 [工作内容] 1.配线 2.桥架布线 | m | 610 | 22 | 13420
2 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:国标BV-10 3.品牌:鸽牌 玉兔 渝丰线 [工作内容] 1.配线 2.桥架布线 | m | 220 | 15 | 3300
3 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:国标BV-6 3.品牌:鸽牌 玉兔 渝丰 4.材质:铜芯绝缘导线 [工作内容] 1.配线 2.线槽布线 | m | 544 | 7 | 3808
4 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号:国标BV-2.5 3.品牌:鸽牌 玉兔 渝丰 4.材质:铜芯绝缘导线 [工作内容] 1.配线 2.线槽布线 | m | 450 | 5 | 2250
7 | 线槽 | [项目特征] 1.名称:公元塑料线槽 2.材质:pvc 3.品牌:公元 联塑 德力西 4.规格:24*14*3m [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 550 | 5 | 2750
11 | 真空断路器-空气断路器63A | [项目特征] 1.名称:正泰空气断路器金属空开盒 2.电流(A):63A [工作内容] 1.本体安装、调试 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 套 | 20 | 60 | 1200
12 | 配电箱30cm*40cm | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:30CM*40CM*20cm铁质1.0以上 3.其他:正泰100A空气断路器1个 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 套 | 4 | 290 | 1160
13 | 配电箱40cm*60cm | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:40CM*60CM*20cm铁质1.0以上 3.其他:正泰250A空气断路器1个 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 5.接地 | 套 | 1 | 622 | 622
合 计 | [5 empty] | 28510