- 询价通知书

| - 项目编号： | - XPZB25042 |
| --- | --- |
| - 询价项目名称： | - 重庆市荣昌区吴家镇初级中学热水系统改造 |
| - 采 购 人： | - 重庆市荣昌区吴家镇初级中学 |
| - 采购代理机构： | - 重庆小蓬工程咨询有限责任公司 |

- 2025年9月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇  询价项目技术（质量）需求	- 6 -

一、项目一览表	- 6 -

第三篇  询价项目服务需求	- 14 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 14 -

二、质量保证及售后服务	- 14 -

三、报价要求	- 15 -

四、付款方式	- 15 -

五、知识产权	- 15 -

六、培训	- 15 -

七、其他	- 15 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 16 -

一、采购程序	- 16 -

二、评定成交的标准	- 17 -

三、无效报价	- 17 -

四、采购终止	- 18 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、询价费用	- 19 -

二、询价通知书	- 19 -

三、报价要求	- 19 -

四、成交供应商的确定和变更	- 20 -

五、成交通知	- 20 -

六、关于质疑和投诉	- 21 -

七、签订合同	- 22 -

八、项目验收	- 22 -

九、采购代理服务费	- 22 -

十、政府采购信用融资	- 23 -

第六篇  合同草案条款	- 24 -

第七篇  响应文件格式要求	- 28 -

一、经济部分	- 29 -

二、技术（质量）部分	- 31 -

三、服务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 35 -

五、其他资料	- 40 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆小蓬工程咨询有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市荣昌区吴家镇初级中学（以下简称：采购人）的委托，对重庆市荣昌区吴家镇初级中学热水系统改造项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

## 一、询价内容

| 包号及名称 | 最高限价（元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1：重庆市荣昌区吴家镇初级中学热水系统改造 | 129,856.00 | 2500 | 1 | 工业 |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算129,856.00元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

## 四、询价有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）登记加入“行采家平台供应商”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取询价通知书期限：

1.询价通知书提供期限：2025年9月  日至2025年9月  日。

2.报名方式：在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳资料工本费，填写《重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章,格式详见附件），将工本费转账凭据及发售登记表扫描件发送至邮箱168398438@qq.com，邮件主题为：供应商名称+项目名称报名资料。

3.询价通知书售价：人民币500元/包。

（五）递交响应文件地点：重庆小蓬工程咨询有限责任公司（重庆市荣昌区昌龙大道53号向阳路178号附46号）。

（六）提交响应文件截止时间：2025年 月 日北京时间9:30

（七）评审开始时间：2025年 月 日北京时间9:30

## 五、保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、询价内容），并汇至所参与包对应的任一账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

保证金账户：

开户名称：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

开户账号：3117 1701 0400 15675

开户银行：农行重庆荣昌昌州支行

行号：103653017170

转款备注：重庆市荣昌区吴家镇初级中学热水系统改造项目保证金（项目名称可简写）

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- （二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆小蓬工程咨询有限责任公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆小蓬工程咨询有限责任公司在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆小蓬工程咨询有限责任公司咨询电话：023-81066836

为了方便保证金的核查与退还，供应商递交响应文件时需同时递交以下材料：

①递交投标保证金银行转账凭据加盖投标人公章。

②递交供应商银行基本账户“开户许可证”复印件供应商公章。

③递交《重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》。

注：以上资料单独递交，不需要密封。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采活动。

## 八、联系方式

- （一）采购人：重庆市荣昌区吴家镇初级中学

联系人：高老师

电  话：13996396086

地  址：重庆市荣昌区吴家镇糖房街67号

- （二）采购代理机构：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

联系人：罗老师

电  话：17316752173

地  址：重庆市荣昌区昌龙大道53号向阳路178号附46号

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 重庆市荣昌区吴家镇初级中学热水系统改造 | 1项 | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效报价处理。 |

## 二、技术规格及质量要求

| A、热泵机组及电控改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目分项 | 设备名称 | 产品主要技术参数或要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 热泵系统部分 | 热泵热水机组 （15P） | 1、热泵机组采用循环式机组，单台机组额定制热量：≥56kW，单台机组产水量：≥1204L/h，单台机组输入功率≤13.27kW,COP≥4.22； 2、机组出水温度30℃～60℃任意可调，使用环境温度为≤-5℃～≥45℃； 3、热水机选用双循环的多路波纹套管，螺旋同轴换热器； 4、热泵机组具有防冻结保护技术，热泵机组采用四通阀快速除霜技术或多重除霜技术，不接受电辅热除霜； 5、线控器采用宽大液晶显示屏，触摸式按键，外观精美，操作方便；具备定时、水温水位设定、故障报警等功能； 6、采用CFD优化设计风道，双风扇，大风量，低噪音，顶排风，V形蒸发器（谷称V型机）； 7、主机净重：≥380Kg； 8、热泵可实现远程控制，手机APP可操作热泵主要功能，方便管理及监控机组实际运行情况； 9、机壳使用SUS或喷塑材质，抗老化。 | 台 | 1 | 36,800.00 | 36,800.00 | 响应内容必须提供热泵制造企业画册彩页加盖供应商公章鲜章或响应产品的《中国节能产品认证试验报告》或《国家压缩机制冷设备质量监督检验中心检验报告》复印件加盖供应商公章鲜章证明，否则视为无效，供应商为经销商的，提供上述文件外还需提供本产品生产厂家针对本部分的设备参数及售后服务承诺书（原件备查）；设备远程控制功能，技术响应时须提供该功能实操app界面（分别手机截图温度开关机界面及参数查询界面），在签订合同前，成交供应商必须向采购人证实所投产品参数、功能如实，如虚假响应将取消供应商成交资格并追究相应责任。 |
| 2 | 热泵系统部分 | 机组循环泵 | 1、立式管道离心泵； 2、适用介质：清水, 热水； 3、适用介质温度：0℃至≥60℃； 4、额定输入功率：≤750W； 5、额定流量：≥11.4m3/h； 6、额定扬程：10～20米； 7、进出口尺寸：DN40； 8、全自动运行控制； 9、机械密封； 10、泵壳材质：铸铁或不锈钢； 11、所选水泵必须满足热泵长期运行，如水泵不能满足热泵稳定运行，成交供应商必须无条件无偿更换新泵。 | 台 | 1 | 1,680.00 | 1,680.00 | 响应内容必须提供水泵制造企业画册彩页说明书加盖供应商公章鲜章或市级以上质量计量监督检测中心出具的检验报告复印件加盖供应商公章鲜章证明要求的标准参数，否则视为无效响应。 |
| 3 | 热泵系统部分 | 热水供水变频增压泵 | 1、立式管道离心泵； 2、适用介质：清水, 热水； 3、适用介质温度：0℃至≥60℃； 4、额定输入功率：≤4.0kW； 5、额定流量：≥18m3/h； 6、额定扬程：40米； 7、进出口尺寸：DN50； 8、全自动运行，变频恒压控制； 9、机械密封； 10、泵壳材质：铸铁或不锈钢； 11、包含SUS五通套件，压力传感器及压力罐。 | 套 | 1 | 3,680.00 | 3,680.00 | 响应内容必须提供水泵制造企业画册彩页说明书加盖供应商公章鲜章或市级以上质量计量监督检测中心出具的检验报告复印件加盖供应商公章鲜章证明要求的标准参数，否则视为无效响应。 |
| 4 | 热泵系统部分 | 热水供水变频增压泵 | 1、立式管道离心泵； 2、适用介质：清水, 热水； 3、适用介质温度：0℃至≥60℃； 4、额定输入功率：≤7.5kW； 5、额定流量：≥25m3/h； 6、额定扬程：50米； 7、进出口尺寸：DN65； 8、全自动运行，变频恒压控制； 9、机械密封； 10、泵壳材质：铸铁或不锈钢； 11、包含SUS五通套件，压力传感器及压力罐。 | 套 | 1 | 5,280.00 | 5,280.00 | 响应内容必须提供水泵制造企业画册彩页说明书加盖供应商公章鲜章或市级以上质量计量监督检测中心出具的检验报告复印件加盖供应商公章鲜章证明要求的标准参数，否则视为无效响应。 |
| 5 | 热泵系统部分 | 配电控制箱 | 1、按工程设计制作装配，SUS防雨配电箱； 2、含自动进冷水、热泵循环、回水，水箱水位控制，水泵缺水保护等功能，所有配件必须为符合国家标准的产品； 3、可控制恒温恒压供水，定温或定时回水； 4、包含新装热泵机组远程控制，供水变频控制，以及用水定时远程控制系统。 5、包含学生宿舍水控集中电源AC220V 33A 400W | 个 | 2 | 4,980.00 | 9,960.00 |  |
| 6 | 热泵系统部分 | 机组冷水管道、管件 | 1、管道与热泵机组相连接部分，使用不锈钢软接，铜质阀门；需要安装计量水表、过滤装置、压力表以及自动排气阀； 2、配件采用符合国家标准的配件产品； 3、冷水管压力≥1.6MPa，冷水管采用32PP-R管。 | 项 | 1 | 360.00 | 360.00 |  |
| 7 | 热泵系统部分 | 循环水管道、管件 | 1、管道与热泵机组相连接部分，使用不锈钢软接，铜质阀门；在机组与水箱之间的循环管道上，需要安装过滤装置以及单向阀门； 2、配件采用符合国家标准的配件产品； 3、热水管压力≥2.0MPa； 4、热水管道采用50/75PRC复合保温管，内管为50PP-R管，外管为75PVC管，中间层为聚氨酯保温层。 | 项 | 1 | 460.00 | 460.00 |  |
| 8 | 热泵系统部分 | 机组出热水管道、管件 | 1、管道与热泵机组相连接部分，使用不锈钢软接管； 2、配件采用符合国家标准的配件产品； 3、热水管压力≥2.0MPa； 4、热水管道采用75/110PRC复合保温管，内管为75PP-R管，外管为110PVC管，中间层为聚氨酯保温层。 | 项 | 1 | 320.00 | 320.00 |  |
| 9 | 热泵系统部分 | 热水回水管道、管件 | 1、需要安装过滤装置、电磁阀以及自动排气阀； 2、配件采用国标优质品牌； 3、热水管压力≥2.0MPa； 4、热水管道采用50/75PRC复合保温管，内管为50PP-R管，外管为75PVC管，中间层为硬质聚氨酯保温层。 | 项 | 1 | 260.00 | 260.00 |  |
| 10 | 热泵系统部分 | 机组水泵电源线、控制线 | 1、机组、水泵电源线、信号线等采用优质名牌。 | 套 | 1 | 220.00 | 220.00 |  |
| 11 | 热泵系统部分 | 水泵、管道基础 | 1、砖基础，外敷水泥砂浆。 | 项 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 12 | 热泵系统部分 | 水质处理器 | 1、SUS304罐体材质； 2、DN25接口，可装10公斤处理介质； 3、含水压表。 | 套 | 2 | 1,980.00 | 3,960.00 |  |
| 13 | 热泵系统部分 | 旧设备拆除 | 原有旧设备拆除，防护栏恢复等 | 项 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 14 | 热泵系统部分 | 热泵安装调试费用 | 技术人员安装调试系统，直到系统达到稳定优良运行状态 | 项 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 15 | 热泵系统部分 | 交通运输费用 | 包含所有材料运输、搬运吊装、人员交通差旅等费用 | 项 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 16 | 热泵机组及电控改造部分 |  |  |  |  | 70,980.00 |  |  |
| B、供水管网改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 供水管网部分 | PRC复合管DN25 | - PRC复合管为内为优质PPR热水管，热水管压力≥2.0MPa，中间为硬质聚氨酯泡沫，外为PVC管； - 产品执行标准为GB/T18742.2-2002、GB/T5836-2006、GB/T6343-2009； - PRC复合管规格对应内外径为：25/50mm、32/63mm、50/75mm、63/90mm； - 表观密度54.3g/cm3； - 含弯头、三通、直接；复合管管包等必要配件综合报价； | 米 | 50 | 38.00 | 1,900.00 | PRCR复合管提供市级以上质量计量监督检测中心出具的检验报告复印件加盖供应商公章鲜章证明要求的标准参数，否则视为无效响应。 供应商为经销商的，需提供本产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺书（原件备查）；该部分材料直接影响到供水质量和节能效果，签订合同前成交供应商必须提供样品核对是否达到采购要求，样品封样作为验收标准，如不能提供符合要求的样品，将取消供应商成交资格。 |
| 18 | 供水管网部分 | PRC复合管DN32 |  | 米 | 240 | 50.00 | 12,000.00 |  |
| 19 | 供水管网部分 | PRC复合管DN50 |  | 米 | 70 | 78.00 | 5,460.00 |  |
| 20 | 供水管网部分 | PRC复合管DN63 |  | 米 | 140 | 126.00 | 17,640.00 |  |
| 21 | 供水管网部分 | PRC复合管DN75 |  | 米 | 20 | 186.00 | 3,720.00 |  |
| 22 | 供水管网部分 | PPR25、32（普通冷热PPR管） | - 用于室内淋浴管件连接，产品符合GB/T18742.2-2002标准; - 包含对接管件综合报价。 | 米 | 22 | 28.00 | 616.00 |  |
| 23 | 供水管网部分 | 管件及阀门 | - 复合管连接处外包管处理； - 供水立管及回水管必要的截止阀； - PPR直接、三通、弯头等配件； - 其它必要的配件。 | 项 | 1 | 860.00 | 860.00 |  |
| 24 | 供水管网部分 | 热水供水管角钢支架、SUS骑马卡 | - ≥3mm镀锌角铁； - 按需求自行制作，两面点焊牢固； - 焊点必须进行防锈处理； - 支架必须使用8*100mm规格以上膨胀螺丝固定； - 使用成品SUS抱箍固定供水管； - 骑马卡使用SUS材质，不能使用镀锌材料。 | 项 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 25 | 供水管网部分 | 打孔，暗管布置部分 | 按布管需求与学校协商后施工。 | 批 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 26 | 供水管网部分报价小计 |  |  |  |  | 44,196.00 |  |  |
| C、智能水控系统改造部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 智能水控部分 | 系统管理软件 | 1、更换水控管理系统软件； 2、增加系统必须全面兼容原有系统软硬件； 3、增加微信小程序在线充值功能； 4、新系统必须支持CPU卡。 | 套 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 系统改造部分必须与学校现有管理系统兼容，提供生产企业出具的系统兼容保证承诺书（格式自拟） |
| 28 | 智能水控部分 | 在线充值领款机 | 1、用于在线充值线下领款使用； 2、设备可使用4G物联网或万维网； 3、设备兼容原有管理系统。 | 台 | 1 | 5,280.00 | 5,000.00 |  |
| 29 | 智能水控部分 | 读卡器 | 用于IC卡线下充值读写使用。 | 个 | 1 | 680.00 | 680.00 |  |
| 30 | 智能水控部分 | 智能水控机使用控制卡 | - CPU1208卡； - 兼容M1卡。 | 张 | 1000 | 8.00 | 8,000.00 |  |
| 31 | 智能水控系统改造部分 |  |  |  |  | 6,960.00 |  |  |
| 32 | 合计（人民币大写）：壹拾贰万玖仟捌佰伍拾陆元整 |  |  |  |  | 129,856.00 |  |  |

注：1、供应商提供的软硬件系统必须与学校现有管理系统兼容，供应商须在响应文件里提供生产企业出具的系统兼容保证承诺书（格式自拟）。

2、在成交公示结束后二个工作日内，签订合同前供应商须提供实物样品现场展示并测试兼容性，逾期不提交样品比对测试或样品比对测试不通过将取消本次采购成交人资格并没收其采购保证金，同时向有关监督部门报告，并追究供应商相应的法律责任。

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

采购合同签订后10个日历日内交货，并完成安装调试。

- （二）交货地点

交货地点：重庆市荣昌区吴家镇初级中学（重庆市荣昌区吴家镇糖房街67号）。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供2年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在4小时内采取相应响应措施；无法在6小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的设备购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、人工服务费、管理费、利润及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

1、付款方式：银行转账

2、支付方式：设备安装调试完成且验收合格后，由成交供应商提供正式发票，采购人在收到发票之日起30个工作日内按采购人流程支付合同金额100%货款。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（如果有）

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与报价的，对小微型企业给予 10 %（10%-20%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## 三、报价要求

- （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体（本项目不接受联合体报价）

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行（不足3000元，按3000元收取）:

①本项目代理服务费按照下表执行:

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

代理服务费由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—重庆市荣昌区吴家镇初级中学热水系统改造”。

②成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

③采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名称：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

开户行:中国工商银行重庆荣昌昌州支行

账户号码：3100097109200192890

基本存款账户编号：J6530151703201

## 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 重庆市政府采购购销合同

- （询价）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询价通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 附件：重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表

| 项目名称 | 重庆市荣昌区吴家镇初级中学热水系统改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | XPZB25042 |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

询价文件售价：500元/份                发售人：重庆小蓬工程咨询有限责任公司

相关说明：

在报名和采购文件发售期内供应商扫描二维码缴纳工本费，填写《重庆小蓬工程咨询有限责任公司采购文件发售登记表》（加盖供应商公章），将发售登记表扫描件发送至邮箱168398438@qq.com，邮件主题为：项目名称 +供应商单位名称报名资料。

（结束）